PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

CONTRATANTE: Município de Iaras.

OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sistema de Monitoramento Eletrônico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.010.592,00 (UM MILHÃO E DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/12/2025 às 09h00 (horário de Brasília).

Critério de Julgamento: Menor preço.

Modo de disputa: Aberto.

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE IARAS, ESTADO DE SÃO PAULO por meio do SENHOR PATRICK HERNANDES MORALES, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sediado Praça Monção nº 683 – Bairro Centro – CEP 18.775-021 – Iaras – SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 1790, de 02 de janeiro de 2024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sistema de Monitoramento Eletrônico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A licitação será realizada em grupo único, formado por 33 (trinta e três) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. PARTICIPAÇÃO:

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES (SICAF) e na BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL: WWW.BLL.ORG.BR, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição nos referidos Cadastros.

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.6. NÃO PODERÃO DISPUTAR ESTA LICITAÇÃO:

2.6.1.  Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

- 2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.6.3. sociedades cooperativas;

2.6.4. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.8. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.11. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.6.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade;

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

- 2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

- 2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.13. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- 3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

- 3.2. NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL, O LICITANTE DECLARARÁ, QUE: (conforme modelo mostrado no Anexo III deste Edital)

3.3. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

3.4. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

3.5. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

3.6. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

- 3.8.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

- 3.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

- 3.9. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

    - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

    - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

    - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

- 3.9.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

- 3.9.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

- 3.9.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

    - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

    - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

    - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

    - constituída sob a forma de sociedade por ações.

    - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

3.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.8 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

- 3.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 3.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

- 3.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

- 3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- 3.14.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

- 3.14.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

- 3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

- 3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

- 4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor Unitário e Total de cada item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação;

4.1.2. Unidade de Medida;

4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

- 4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto para contratação.

- 4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- 4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

- 4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

- 4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os serviços necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- 4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

- 4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

- 4.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

- 4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

- 5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

- 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo único.

- 5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

- 5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

- 5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento).

- 5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

- 5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

- 5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

- 5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

- 5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

- 5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

- 5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

- 5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

- 5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

- 5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

- 5.15. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

- 5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

- 5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

- 5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

- 5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

- 5.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

- 5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

- 5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- 5.18.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

- 5.18.6. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos ou prestados por:

- 5.18.6.1. Empresas estabelecidas no território do Estado em que este se localize;

- 5.18.6.2. Empresas brasileiras;

- 5.18.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- 5.18.6.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

- 5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

- 5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

- 5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- 5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

- 5.20.4. A pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 5.20.5. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

- 5.21. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO:

- 6.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- 6.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

- 6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e

- 6.1.3. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

- 6.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante;

- 6.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

- 6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

- 6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

- 6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

- 6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

- 6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, a Pregoeira verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

- 6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

- 6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 6.6.1. Contiver vícios insanáveis;

- 6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- 6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- 6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- 6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

- 6.7. No caso de bens em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

- 6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência da pregoeira, que comprove:

- 6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- 6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

- 6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

- 6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

- 6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

- 6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

- 6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

- 6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.12. O licitante detentor da melhor oferta será convocado para realizar a Prova de Conceito, conforme Anexo I.A.

6.12.1. A Pregoeira suspenderá a sessão, e como condição à aceitação da proposta, o licitante classificado em primeiro lugar deverá realizar a Prova de Conceito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação formal da Pregoeira, para aferir os requisitos funcionais e condições de operação, conforme o estabelecidos no Anexo I.A.

6.12.2. A pregoeira suspenderá a sessão e solicitará parecer a Comissão de Avaliação, referente à Prova de Conceito.

6.12.3. O objetivo da Prova de Conceito será a comprovação do atendimento das funcionalidades descritas no Anexo I.A.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO:

- 7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

- 7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

- 7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

- 7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

- 7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

- 7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- 7.8. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

- 7.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

- 7.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

- 7.9.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- 7.10. A verificação pela pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

- 7.10.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação da pregoeira.

- 7.11. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

- 7.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

- 7.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- 7.12.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- 7.12.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

- 7.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

- 7.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.10.1.

- 7.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

- 7.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8. DOS RECURSOS:

- 8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

- 8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- 8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

- 8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

- 8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

- 8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

- 8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

- 8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

- 8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- 8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

- 8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

- 8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados nos sítios eletrônicos:  www.bll.org.br e www.iaras.sp.gov.br.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

- 9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

- 9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;

- 9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

- 9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- 9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- 9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

- 9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

- 9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

- 9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- 9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

- 9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

- 9.1.5. Fraudar a licitação;

- 9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- 9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- 9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

- 9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

- 9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

- 9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 9.2.1. Advertência;

- 9.2.2. Multa;

- 9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

- 9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

- 9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

- 9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- 9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

- 9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 9.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

- 9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

- 9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

- 9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

- 9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

- 9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

- 9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

- 9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

- 9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

- 9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

- 9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

- 9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- 9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

- 9.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

- 10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

- 10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

- 10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@iaras.sp.gov.br.

- 10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

- 10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.

- 10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DO TERMO DE CONTRATO

- 11.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

- 11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- 11.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá:

- a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

- b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias úteis; ou

- c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

- 11.4. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

- 11.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

- 11.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

- 11.7. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

- 12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

- 12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

- 12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

- 12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- 12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- 12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

- 12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

- 12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

- 12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.bll.org.br.

- 12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 12.11.1. ANEXO I – Termo de Referência;

- 12.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

- 12.11.3. ANEXO III – Modelo Arquivo Declaração (Fase Cadastramento da Proposta Inicial);

IARAS, 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

PATRICK HERNANDES MORALES

PREFEITO MUNICIPAL DE IARAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

- 1.1. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sistema de Monitoramento Eletrônico, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75279 | PONTO 1 - ENTRADA/SAÍDA ÁGUAS DE SANTA BARBARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 2 | 75280 | PONTO 2- VIGILÂNCIA SANITÁRIA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 3 | 75281 | PONTO 3 - RODOVIÁRIA MUNICIPAL SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 4 | 75282 | PONTO 4 - GINÁSIO MUNICIPAL SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 5 | 75283 | PONTO 5 - FISIOTERAPIA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 6 | 75284 | PONTO 6 - PROJETO JOVEM CIDADÃO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 7 | 75285 | PONTO 7 - PISCINA MUNICIPAL SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 8 | 75286 | PONTO 8 - VELÓRIO MUNICIPAL SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 9 | 75287 | PONTO 9 - POSTO DE SAÚDE - R. BARÃO DO RIO BRANCO 184 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 10 | 75288 | PONTO 10 - EMEI OSCAR DAMIANO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 11 | 75289 | PONTO 11 - CRECHE MUNICIPAL DANTE LIMA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 12 | 75290 | PONTO 12 - GARAGEM MUNICIPAL SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 13 | 75291 | PONTO 13 - SALÃO DO IDOSO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 14 | 75292 | PONTO 14 - LANÇADORIA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 15 | 75293 | PONTO 15 - RH SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 16 | 75294 | PONTO 16 - PREFEITURA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 17 | 75295 | PONTO 17 - CRAS SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 18 | 75296 | PONTO 18 - CENTRO COMUNITÁRIO E QUADRA SÃO BENEDITO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 19 | 75297 | PONTO 19 - ACADEMIA DA SAÚDE SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 20 | 75298 | PONTO 20 - ESCOLA MUNICIPAL JULIETA B. CARVALHO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 21 | 75299 | PONTO 21 - ESCOLA ESTADUAL DR AVELINO A. RIBEIRO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 22 | 75300 | POSTO 22 - POSTO DE SAÚDE 2 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 23 | 75301 | POSTO 23 - CENTRO COMUNITÁRIO CDHU SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 24 | 75302 | POSTO 24 - ENTRADA/SAÍDA CASTELO BRANCO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 25 | 75303 | POSTO 25 - ENTRADA/SAÍDA GINASIO DE ESPORTES SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 26 | 75304 | PONTO 26 - ESTRADA CIMITÉRIO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 27 | 75305 | POSTO 27 - POSTO DE SÁUDE RURAL SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 28 | 75306 | PONTO 28 - PRAÇA LOURO GATO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 29 | 75307 | PONTO 29 - PRAÇA PEDRO ANGELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 30 | 75308 | PONTO 30 - PRAÇA MONÇÃO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 31 | 75309 | PONTO 31 - PRAÇA CELIA MOREIRA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 32 | 75310 | PONTO 32 - ESCOLA ASSENTAMENTO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |
| 33 | 75311 | PONTO 33 - CDHU CONJUNTO CARLOS WAIZBART SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO VISUAL ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, APLICATIVO - CONFORME EDITAL. | 12 | SERV | 2.552,00 | 30.624,00 |

- 1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- 2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

SUSTENTABILIDADE

- 4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

SUBCONTRATAÇÃO

- 4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

- 4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

VISTORIA

- 4.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. A contratada deverá instalar os sistemas eletrônicos conforme descrição geral abaixo:

A) Os equipamentos instalados nos locais indicados pelo contratante serão cedidos pela contratada, por meio de Comodato, durante toda a vigência do contrato, sendo garantida à contratada a retirada dos equipamentos, por conta própria, após o término do contrato ou se por algum motivo ocorrer o distrato.

B) Todos os equipamentos deverão ser instalados de acordo com as normas técnicas pertinentes, com as orientações e recomendações técnicas dos manuais dos fabricantes.

C) A instalação dos sistemas eletrônicos deverá preservar as características do imóvel, sendo a contratada obrigada a reparar eventuais danos causados, sem qualquer ônus para ao contratante.

D) A contratada deverá providenciar a entrega, a instalação e a colocação em pleno e perfeito funcionamento dos equipamentos no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato.

E) O prazo poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente justificado e autorizado pelo Município de Iaras.

F) Em caso de perda de sinal que acarrete na interrupção parcial ou total do monitoramento, a contratada deverá providenciar o reestabelecimento deste em até 08 horas corridas, contadas do momento do acionamento, sendo que caso a manutenção, por motivo de força maior, ultrapasse o previsto neste item, a contratada, de imediato, deverá comunicar ao preposto indicado pelo contratante, fornecendo todas as informações do ocorrido, do motivo da queda e previsão de retorno.

5.2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, REQUISITOS E COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

5.2.1. Considerando que a Administração preocupada com a melhoria contínua e que para tal se possa contribuir com maior eficiência no tocante à Segurança Pública Municipal, inserirá seu sistema de videomonitoramento, através de Termo de Convênio, ao ''Sistema Inteligente de Monitoramento criminal”, denominado “DETECTA” da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de acordo com necessidade da Administração, os equipamentos e softwares que serão instalados para atendimento ao objeto deverão obrigatoriamente possuir compatibilidade com os sistemas ora em tela, quando da inserção através de Termo de Convênio.

5.3. A SOLUÇÃO	NO	PONTO	 DE	VIDEOMONITORAMENTO	A SER INTEGRADO AOS SISTEMAS DESCRITOS ACIMA DEVERÁ:

5.3.1. Detectar a presença e capturar a imagem de todos os veículos que trafeguem pelos locais previamente definidos. (Veículos com e sem placa, com placa legível ou não e com a placa oculta).

5.3.2. Capturar imagens, nas quais apareçam as respectivas placas veiculares e que permitam a identificação de características peculiares a cada automotor, tais como modelo e sinais distintivos diversos.

5.3.3. Caso o ponto de coleta de imagens possua capacidade de efetuar a leitura da placa, deverá enviá-las acompanhadas das imagens capturadas.

- A extração de caracteres alfanuméricos das placas veiculares deverá possuir um índice mínimo de 90% de leituras corretas, considerando-se imagens eleitas como legíveis.

- Serão consideradas imagens legíveis, aquelas cujos caracteres forem perfeitamente reconhecidos pelo olho humano, desconsiderando-se àquelas com um ou mais caracteres que suscitem dúvidas ou que sofreram interferências naturais como reflexos, efeitos glare ou flare etc.

- A extração de caracteres alfanuméricos das placas veiculares deverá atender a todos os formatos de placas veiculares do Brasil e do Mercosul.

5.4. A INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO A SEREM INTEGRADOS DEVERÃO:

5.4.1. Prever a existência de gabinete para uso externo, capaz de acomodar todos os itens necessários ao funcionamento, tais como: nobreaks, painel elétrico etc., devendo no mínimo:

- Incorporar dispositivos de proteção contra surtos de energia elétrica, que minimizem os efeitos causados por descargas atmosféricas e problemas com instabilidades no fornecimento de energia pública e outros similares.

- Incorporar sistema de energia alternativa, que permita o mínimo de 10 minutos de funcionamento em caso de parada de energia.

- Possuir painel para conexões elétricas para funcionamento em 110 V ou 220 V.

5.4.2. Funcionar no período noturno utilizando-se de  que não ofusque os olhos e consequentemente não denunciando o local físico onde está sendo efetuada a leitura das placas.

5.4.3. Disponibilizar software com interface gráfica que possibilite as configurações das câmeras e .

5.4.4. O ponto OCR deve ser fornecido com todas as licenças legalizadas de sistema operacional e de outros softwares necessários para seu funcionamento.

5.4.5. A proponente deverá instalar e configurar todos os módulos da solução ofertada dentro das premissas exigidas pela própria solução e que garantam seu perfeito funcionamento e integração.

5.4.6. Deverá ser previsto pela Proponente, a instalação das câmeras de forma que um veículo não esteja visualmente encoberto por outro no momento da captura das imagens.

5.4.7. Será de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente a contratação, disponibilização, manutenção e custeio do link de internet necessário ao pleno funcionamento, operação e transmissão das imagens oriundas das câmeras IP integrantes do sistema de videomonitoramento, não cabendo ao contratante qualquer ônus ou obrigação correlata.

5.4.8. Serão responsabilidades do contratante:

- O pagamento dos valores mensais referentes ao consumo de energia elétrica do ponto de coleta de imagens junto à concessionária local.

- Todas as adequações necessárias ou exigidas por órgãos oficiais, concessionárias, DERs, entre outros, relacionados à segurança no local do ponto de coleta de imagens, incluindo instalação de defensas, tachões, sinalização horizontal e vertical etc.

- O projeto de ligação elétrica, assim como a solicitação de ligação para os pontos de coleta é de responsabilidade do contratante, mas sendo o fornecimento e instalação do medidor padrão de responsabilidade da contratada, executado por profissional devidamente credenciado em órgão de classe certificado em conformidade com as normas aplicáveis ao setor quando de sua execução.

5.5. A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DEVERÁ

5.5.1. Possuir interface baseada em HTML5;

5.5.2. Permitir operações com câmeras IP ́s nativas e câmeras digitais IP simultaneamente que estejam conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através de NVR;

5.5.3. Compatível com qualquer equipamento que possua protocolo RTSP e

    - RTMP com Codec H.264 e suporte ao protocolo IPv4;

5.5.5. Permitir operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração do sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens, de forma que a execução de uma operação não afete na execução da outra;

5.5.6. Permitir visualizar câmeras digitais IP de NVR ́s integrados ao sistema e câmeras IP ́s em conjunto ou separadas nos mesmos mosaicos;

5.5.7. Permitir bloqueio de contas de usuários do sistema;

5.5.8. Suporte ao fuso horário;

5.5.9. Suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de 30 FPS ou mais por câmera dependente única e exclusivamente do hardware da câmera;

5.5.10. Não possuir limite de câmeras instaladas;

5.5.11. Suportar monitoramento ao vivo de ilimitadas câmeras de monitoramento em um ou mais monitores e com diversos estilos de tela;

5.5.12. Possui mosaico automatizado de modo que o sistema ajustará o formato de visualização da tela automaticamente;

5.5.13. Criação de mosaicos para visualização de até seis câmeras em smartphone, até nove câmeras em tablets e dezesseis câmeras em computadores e notebooks, sem limite de mosaicos a serem criados;

5.5.14. Permitir a criação de rondas com os mosaicos com o tempo podendo ser personalizado pelo contratante;

5.5.15. Permitir no monitoramento ao vivo que seja feito zoom (Digital) de diferentes partes da tela, alterando a qualidade da imagem de acordo com a capacidade do zoom;

5.5.16. Possibilita a criação de diversos mosaicos de monitoramento cada qual com configuração independente de posicionamento de câmeras;

5.5.17. Permitir uso em monitores touchscreen;

5.5.18. Permitir a disponibilização das imagens ao vivo e gravadas simultaneamente para vários usuários em monitores diversos e independentes;

5.5.19. Permite abertura das câmeras clicando diretamente no seu ícone do mapa ou passando o mouse diretamente na imagem da câmera com todas as funções das câmeras zoom digital, recuperar vídeo, indicando todos os dispositivos existentes e permitindo o zoom in e out no mapa;

5.5.20. Sistema de reprodução de imagens baseado por recuperação através de uma faixa de data e hora (calendário), especificados pelo usuário;

5.5.21. Possui linha de tempo das imagens gravadas permitindo a seleção do horário corrente através da linha de tempo;

5.5.22. Possibilita exportar para meio removível o vídeo e fotos gravadas nos formatos MP4 e JPEG;

5.5.23. Permite na reprodução, acelerar o vídeo em: 0.2x, 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x;

5.5.24. Reprodução de vídeo salvo;

5.5.25. Possuir módulo de controle de usuário e senha com direitos diferenciados para cada usuário ou grupo de usuário para acesso às facilidades da plataforma e câmeras;

5.5.26. Possui log de eventos, acessado somente pelo administrador, que registra as atividades realizadas pelos usuários, bem como as operações referentes a própria plataforma;

5.5.27. Não possuir limite de acesso simultâneos;

5.5.28. Possuir possibilidade de visualizar as imagens via smartphones, tablets, e notebooks ou por qualquer dispositivo móvel;

5.5.29. Necessário a instalação de servidor local para o armazenamento das imagens das câmeras instaladas;

5.5.30. Permitir que o armazenamento em servidor local tenha uma maior retenção das imagens, apenas dependendo da capacidade de armazenamento suportada pelo hardware deste servidor;

5.5.31. Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR), através do software com hardware homologado;

5.5.32. Criação de mosaico para LPR com até quatro câmeras, sem limite de mosaicos a serem criados;

5.5.33. Expansão do mosaico adaptando a tela do dispositivo, exceto smartphone;

5.5.34. Pesquisa de placa simplificado por câmera ou por todas a câmeras da cadastradas dentro do programa LPR;

5.5.35. Seleção de tempo a ser executada a pesquisa;

5.5.36. Leitura de placa no modelo mercosul ou anterior a atualização;

5.5.37. Cadastro de placa em black list e white list, determinando placas com acesso restrito ou com pendências atreladas a mesma no caso do black list e placas com acesso liberado em white list, podendo ser utilizado conforme necessidade identificada;

5.5.38. Delimitar perímetro para leitura;

5.5.39. Reestabelecer perímetro de leitura efetuando o reset dentro da câmera;

5.5.40. Galeria com imagens executadas em vídeos de até um minuto ou foto do veículo, com informação de data e hora do evento;

5.5.41. Classificação de confiabilidade da leitura em porcentagem, podendo ser estabelecido pelo usuário a partir de qual porcentual será apresentado no relatório;

5.5.42.  Plataforma White label, podendo ser personalizada com as cores e marca do Município de Iaras;

5.5.43. Possui Inteligencia artificial com as detecções de movimento, pessoas, animais e veículos, com os filtros escolhidos de acordo com a necessidade do local, sendo permitido dois filtros por câmera;

5.5.44. Delimitar perímetro para detecção;

5.5.45. Delimitar linha de colisão para detecção;

5.5.46. Delimitar períodos para detecção, com dias e horários a escolher pelo contratante;

5.5.47. Classificação de confiabilidade da detecção em porcentagem, podendo ser estabelecido pelo usuário;

5.5.48. Reestabelecer perímetro da detecção efetuando o reset dentro da câmera;

5.5.49. Central de notificações sendo possível receber eventos de pânico, detecção, câmeras offline e avisos sobre o servidor;

5.5.50. Permite o envio de avisos para todos da plataforma ou grupo e usuários específicos;

5.5.51. Permite o cadastro de terceiras camadas e liberação de acessos de acordo com a necessidade, podendo ser escolhido pela empresa;

5.5.52. Controle dos acessos do contratante, informando quantos já foram utilizados e o restante;

5.5.53. Auxílio na criação de endereços RTSP de acordo com os dados solicitados, que devem ser disponibilizados exclusivamente pelo cliente;

5.5.54. Relatórios de câmeras, usuários e grupos;

5.5.55. Possui um menu onde é possível monitorar o consumo de recursos (memória, processador etc) do servidor local de armazenamento das imagens.

  - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA

5.6.1. Os serviços serão executados de acordo com as especificações do Edital, conforme a necessidade dos Departamentos requisitantes, através da expedição de Ordem de Serviço.

5.6.2. A Ordem de Serviço será encaminhada à contratada por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

5.6.3. Os Serviços serão executados nos locais relacionados no Termo de Referência.

5.6.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, desmontagem, manutenção, logística de pessoal, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços, bem como dos materiais pertinentes para instalação dos equipamentos.

5.6.5. Os serviços de instalação dos sistemas de segurança poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos em até 30 (trinta) dias, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5.7. CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO OBJETO CONTRATUAL, O CONTRATANTE PODERÁ

- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, e, em virtude dos bens objeto do presente, devendo ser efetuada de imediato, mantido o preço inicialmente contratado;

- Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do contratante, e, em virtude dos bens objeto do presente, devendo ser efetuada de imediato, mantido o preço inicialmente contratado.

5.7.1. A contratada será responsável pela implantação dos equipamentos nos locais que serão atendidos, prestação do serviço de monitoramento e montagem da central de visualização local. O sistema deverá permitir os operadores tomarem ações, conforme descrições a seguir:

5.7.2. Os serviços de monitoramento eletrônico deverão ser prestados através de uma central de Monitoramento (Centro de Controle e Operações) de propriedade da contratada e deverá ainda criar uma central de visualização de imagens, em espaço cedido pelo contratante e, manter às suas expensas, um(a) funcionário(a) em horário de expediente para operação da central no referido período.

5.7.3. A central de monitoramento (Centro de Controle e Operações) de propriedade da contratada deverá ser equipada pela empresa em local próprio e deverá conter: cadeiras, mesas, computadores para software de gerenciamento dos sistemas, visualização das imagens. Assim como a central de visualização, em espaço cedido pela municipalidade, deverá também ser totalmente equipada, de acordo com as necessidades, às expensas da contratada.

5.7.4. Sempre que a Central de Monitoramento receber o comunicado de algum evento, visualizar no mosaico de imagens alguma anormalidade, deverá acessar todas as imagens do referido local, averiguar e, caso seja necessário, a mesma deverá acionar a Polícia Militar.

5.7.5. A contratada deverá dispor de pessoal especializado, trabalhando no regime 24x7, a fim de sanar problemas que possam surgir no funcionamento do sistema objeto dessa licitação.

5.7.6. As imagens deverão ficar arquivadas por, pelo menos, 30 (trinta) dias, em nuvem disponibilizada pela contratada que proporciona a visualização das imagens e serão liberadas pelo responsável, sempre que julgar necessário;

5.7.7. A contratada em hipótese alguma poderá fazer uso das imagens geradas e/ou armazenadas, para divulgação, disponibilização ou qualquer outra forma que possam a explorá-las se não no âmbito interno de Segurança Pública Municipal, salvo por autorização expressa do contratante.

5.7.8. A Central de Monitoramento (Centro de Operações), de propriedade da contratada, deverá ter software compatível com os equipamentos instalados que permitam a retirada de relatórios de todos os eventos, dia, hora, por tipo, por abertura e fechamento em horários pré-determinados, ou que possuam disponibilidade de criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do contratante e compatibilidade do software.

5.7.9. O serviço de instalação dos sistemas deverá ser concluído em 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, podendo ou não ser prorrogado por igual período.

5.7.10. Todos os equipamentos e a forma de instalação deverão obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

5.7.11. O cabeamento e a fiação deverão seguir também as normas de segurança e estética.

5.7.12. Todas as despesas com manutenção, substituição e atualização dos equipamentos e sistemas, durante a vigência do contrato, serão de responsabilidade da contratada, ficando o contratante isento de qualquer ônus que daí venha a surgir.

5.7.12.1. Equipe técnica, para atendimento às demandas de manutenções preventivas e corretivas, saneando as possíveis falhas em até 02 (dois) dias uteis.

5.7.13. A empresa contratada deverá promover orientações aos usuários do sistema, sem ônus para o contratante.

5.7.14. Os sistemas deverão ser inspecionados, obrigatoriamente, no mínimo 01 (uma) vez por trimestre, através de seus supervisores, para verificar seu funcionamento.

5.7.15. Os sistemas deverão estar com uma arquitetura de fácil alteração e possibilidades em face às medidas de contingência, com os equipamentos em rede.

5.7.16. Os problemas que porventura ocorrerem quanto ao funcionamento, segurança ou integridade dos equipamentos, seja em decorrência de desgaste normal por uso ou por danos/sinistros causados por terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada

5.8. DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.8.1. A contratada deverá instalar as câmeras, de acordo com os quantitativos mínimos indicados, para funcionamento do sistema de monitoramento, nos locais abaixo indicado.

5.8.2. Caso seja observado que o quantitativo de equipamentos indicado abaixo não atenda de forma satisfatória a prestação de serviço de monitoramento, deverão estes sofrer alterações de forma a se adequar ao serviço, sem ônus adicional à Administração.

5.8.3. A Central de Monitoramento, poderá ser operada remotamente, e terá de ser capaz de detectar os eventos ocorridos nas unidades e ser operada por profissionais qualificados.

5.8.4. A contratada em hipótese alguma poderá fazer uso das imagens geradas e/ou armazenadas, para divulgação, disponibilização ou qualquer outra forma de utilização ou exploração, se não no âmbito interno de Segurança Pública Municipal, salvo por autorização expressa do contratante.

5.8.5. A Central de Monitoramento (Centro de Operações) deverá ter software compatível com os equipamentos instalados que permitam a retirada de relatórios de todos os eventos, dia, hora, por tipo, por abertura e fechamento em horários pré-determinados, ou que possuam disponibilidade de criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do contratante e compatibilidade do software.

5.8.6. Todas as despesas com manutenção, substituição e atualização dos equipamentos e sistemas, durante a vigência do contrato, serão de responsabilidade da contratada, ficando o contratante isento de qualquer ônus que daí venha a surgir.

5.8.7. Todas as despesas relativas a deslocamentos de técnicos, veículos e outros, para a perfeita execução do serviço, correrão por conta da contratada e sob sua exclusiva responsabilidade, devendo computá-las na sua proposta, não sendo aceitas alegações posteriores.

5.8.8. A empresa contratada deverá promover orientações aos usuários do sistema, sem ônus para o contratante.

5.8.9. Os sistemas deverão ser inspecionados, obrigatoriamente, no mínimo 01 (uma) vez por trimestre, através de seus supervisores, para verificar seu funcionamento.

5.8.10. Os sistemas deverão estar com uma arquitetura de fácil alteração e possibilidades em face às medidas de contingência, com os equipamentos em rede.

5.8.11. Os problemas que porventura ocorrerem quanto ao funcionamento, segurança ou integridade dos equipamentos, seja em decorrência de desgaste normal por uso ou por danos/sinistros causados por terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

5.8.12. A contratada deverá disponibilizar o acesso externo as determinadas imagens, a critério da Administração, através de site específico para tal, inclusive com domínio exclusivo para o contratante. O site deverá ser adaptável a todos os tamanhos de telas com acessibilidade e de fácil navegação, hospedado em servidores nacionais. O visitante poderá escolher qual câmera deseja assistir a partir dos pontos no mapa ou em uma lista. O site não exige instalação de complementos ou Plug-in, utilizando o HTML versão 5 para exibir os vídeos.

5.8.13. A contratada deverá disponibilizar um aplicativo próprio e exclusivo, com tecnologia PWA, que possibilita a instalação em qualquer plataforma, como exemplo, iOS e Android, além de poder ser usado no computador, o que torna o app totalmente híbrido e versátil e possuir as seguintes funcionalidades:

- Obrigatoriedade de pré-cadastro para utilização;

- Possibilitar o acesso as câmeras já disponibilizadas no site.

5.9. DAS ORDENS DE SERVIÇO E RELATÓRIOS

5.9.1. A cada atendimento em garantia ou de suporte técnico, deverá ser encaminhado ao fiscal de contrato a Ordem de Serviço, contendo as informações referentes ao atendimento.

5.9.2. Após encerrar os serviços relativos ao atendimento do chamado, o técnico da contratada deverá solicitar ao funcionário responsável pelo local de atendimento que tome ciência da Ordem de Serviço e assine uma via;

5.9.3. Deverá ser mantido pela contratada um banco de dados contendo todas as informações das Ordens de Serviço;

5.9.4. Deverá ser apresentado à Administração Municipal, sempre que solicitado, um Relatório de Desempenho da Manutenção no Período, contendo:

a) Total de chamados corretivos;

b) Números das ordens de serviço;

c) Protocolos de atendimento;

d) Descrição sucinta do serviço;

e) Tipo do serviço;

f) Data do atendimento corretivo;

g) Data de conclusão do serviço de corretiva.

5.9.5. O relatório mencionado deverá ser entregue em planilha eletrônica, em mídia gravada com o arquivo magnético ou via correio eletrônico, com endereço a ser fornecido pela Administração Municipal;

5.9.6. Toda documentação entregue a Administração Municipal deverá identificar claramente o responsável técnico pelo seu conteúdo bem como sua habilitação legal, para tal e assinatura.

5.10. DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS

5.10.1. A contratada deverá fornecer, em comodato, todos os equipamentos e materiais listados para o correto funcionamento dos sistemas de monitoramento, incluindo-se peças acessórias não listadas, mas necessárias para a instalação do sistema de segurança.

5.10.2. A contratada deverá oferecer garantia total dos equipamentos durante toda a vigência do contrato, sem ônus adicional para o contratante.

5.10.3. Locais e Áreas a Serem Monitoradas:

| PONTO 01 | ENTRADA/ SAÍDA ÁGUAS DE SANTA BARBARÁ | TIPO: DETECTA + FIXAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera IP com tecnologia LPR embarcada/Full Hd 2MP/Lente Varifocal Motorizada: Ajuste de 5mm ~ 50mm/True WDR (120db), BLC, HLC, Anti-neblina/Alcance IR de até 70m/Leitura de Placas (LPR): Reconhecimento de placas veiculares a velocidades de até 70km/h/Armazenamento até 265GB/ Alimentação PoE, E/S de alarme, áudio, RS485 e Wiegand/Proteção IP67: Gabinete metálico resistente para ambientes externos/Compatível com softwares via SDK/API |  | 2 |
| 2 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 2 |
| 3 | Fonte 12V - 05A |  | 1 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |
| 6 | Rack Outdoor 8U |  | 1 |
| 7 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 20 |
| 8 | Cabo energia 10mm |  | 10 |
| 9 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 10 | Barra tomada tripla |  | 1 |
| 11 | Poste metálico 7 metros sem medidor de energia |  | 1 |
| 12 | Plug tomada macho |  | 1 |

| PONTO 02 | VIGILANCIA SANITÁRIA | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 03 | RODOVIÁRIA MUNICIPAL | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 04 | GINÁSIO MUNICIPAL | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 05 | FISIOTERAPIA | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 06 | PROJETO JOVEM CIDADÃO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 07 | PISCINA MUNICIPAL | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 08 | VELÓRIO MUNICIPAL | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 09 | POSTO DE SAÚDE – R. BARÃO DO RIO BRANCO 334 | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 16 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 480 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 32 |
| 4 | Switch de mesa com 16 portas/4 GB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 10 | EMEI OSCAR DAMIANO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 22 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 600 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 44 |
| 4 | Switch Poe+ 24 Portas RJ45 PoE+ 10/100 Mbps, 2 Portas RJ45 Gigabit, and 2 slots SFP combo Gigabit |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 11 | CRECHE MUNICIPAL DANTE LIMA | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 24 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 660 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 48 |
| 4 | Switch Poe+ 24 Portas RJ45 PoE+ 10/100 Mbps, 2 Portas RJ45 Gigabit, and 2 slots SFP combo Gigabit |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 12 | GARAGEM MUNICIPAL | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 13 | SALÃO DO IDOSO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 14 | LANÇADORIA | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 15 | RH | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 16 | PREFEITURA | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 16 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 480 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 32 |
| 4 | Switch de mesa com 16 portas/4 GB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 17 | CRAS | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 18 | CENTRO COMUNITÁRIO E QUADRA S BENEDITO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 19 | ACADEMIA DA SAUDE | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 4 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 120 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 4 | Switch 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 20 | ESCOLA MUNICIPAL JULIETA B CARVALHO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 24 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 660 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 48 |
| 4 | Switch Poe+ 24 Portas RJ45 PoE+ 10/100 Mbps, 2 Portas RJ45 Gigabit, and 2 slots SFP combo Gigabit |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 21 | ESCOLA ESTADUAL DR AVELINO A RIBEIRO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 24 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 660 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 48 |
| 4 | Switch Poe+ 24 Portas RJ45 PoE+ 10/100 Mbps, 2 Portas RJ45 Gigabit, and 2 slots SFP combo Gigabit |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 22 | POSTO DE SAUDE 2 | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 23 | CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA CDHU | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 24 | ENTRADA/ SAÍDA CASTELO BRANCO | TIPO: DETECTA + FIXAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera IP com tecnologia LPR embarcada/Full Hd 2MP/Lente Varifocal Motorizada: Ajuste de 5mm ~ 50mm/True WDR (120db), BLC, HLC, Anti-neblina/Alcance IR de até 70m/Leitura de Placas (LPR): Reconhecimento de placas veiculares a velocidades de até 70km/h/Armazenamento até 265GB/ Alimentação PoE, E/S de alarme, áudio, RS485 e Wiegand/Proteção IP67: Gabinete metálico resistente para ambientes externos/Compatível com softwares via SDK/API |  | 2 |
| 2 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 2 |
| 3 | Fonte 12V - 05A |  | 1 |
| 4 | Switch 8 portas |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |
| 6 | Rack Outdoor 8U |  | 1 |
| 7 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 20 |
| 8 | Cabo energia 10mm |  | 10 |
| 9 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 10 | Barra tomada tripla |  | 1 |
| 11 | Poste metálico 7 metros sem medidor de energia |  | 1 |
| 12 | Plug tomada macho |  | 1 |

| PONTO 25 | ENTRADA/ SAÍDA GINASIO DE ESPORTES | TIPO: DETECTA + FIXAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera IP com tecnologia LPR embarcada/Full Hd 2MP/Lente Varifocal Motorizada: Ajuste de 5mm ~ 50mm/True WDR (120db), BLC, HLC, Anti-neblina/Alcance IR de até 70m/Leitura de Placas (LPR): Reconhecimento de placas veiculares a velocidades de até 70km/h/Armazenamento até 265GB/ Alimentação PoE, E/S de alarme, áudio, RS485 e Wiegand/Proteção IP67: Gabinete metálico resistente para ambientes externos/Compatível com softwares via SDK/API |  | 2 |
| 2 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 2 |
| 3 | Fonte 12V - 05A |  | 1 |
| 4 | Switch 8 portas |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |
| 6 | Rack Outdoor 8U |  | 1 |
| 7 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 20 |
| 8 | Cabo energia 10mm |  | 10 |
| 9 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 10 | Barra tomada tripla |  | 1 |
| 11 | Poste metálico 7 metros sem medidor de energia |  | 1 |
| 12 | Plug tomada macho |  | 1 |

| PONTO 26 | ESTRADA CEMITÉRIO | TIPO: DETECTA + FIXAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera IP com tecnologia LPR embarcada/Full Hd 2MP/Lente Varifocal Motorizada: Ajuste de 5mm ~ 50mm/True WDR (120db), BLC, HLC, Anti-neblina/Alcance IR de até 70m/Leitura de Placas (LPR): Reconhecimento de placas veiculares a velocidades de até 70km/h/Armazenamento até 265GB/ Alimentação PoE, E/S de alarme, áudio, RS485 e Wiegand/Proteção IP67: Gabinete metálico resistente para ambientes externos/Compatível com softwares via SDK/API |  | 2 |
| 2 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 2 |
| 3 | Fonte 12V - 05A |  | 1 |
| 4 | Switch 8 portas |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |
| 6 | Rack Outdoor 8U |  | 1 |
| 7 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 20 |
| 8 | Cabo energia 10mm |  | 10 |
| 9 | Conector RJ 45 |  | 8 |
| 10 | Barra tomada tripla |  | 1 |
| 11 | Poste metálico 7 metros sem medidor de energia |  | 1 |
| 12 | Plug tomada macho |  | 1 |

| PONTO 27 | POSTO DE SAUDE RURAL | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |

| PONTO 28 | PRAÇA LOURO GATO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |

| PONTO 29 | PRAÇA PEDRO ANGELO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |

| PONTO 30 | PRAÇA MONCAO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |

| PONTO 31 | PRAÇA CELIA MOREIRA | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |

| PONTO 32 | ESCOLA ASSENTAMENTO | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 45 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 1350 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 90 |
| 4 | Switch Poe+ 24 Portas RJ45 PoE+ 10/100 Mbps, 2 Portas RJ45 Gigabit, and 2 slots SFP combo Gigabit |  | 2 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

| PONTO 33 | CDHU CONJUNTO CARLOS WAIZBART | TIPO: MONITORAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrição |  | Qtd |
| 1 | Câmera Bullet Ip 4MP/RTMP/Lente 3.6MM/3D-DNR/Infravermelho 30Mts/Gabinete Metal/Plástico IP66/Alimentação POE |  | 8 |
| 2 | Cabo UTP Cat 6 bipolar 90% - (metros) |  | 240 |
| 3 | Conector RJ 45 |  | 16 |
| 4 | Switch de mesa fast ethernet com 9 portas/225 MB/s comutação |  | 1 |
| 5 | Nobreak 700VA |  | 1 |

GARANTIA

- 5.12. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- 6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

- 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

- 6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

- 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

- 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

- FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- 6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

- 6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

GESTOR DO CONTRATO

- 6.10. Cabe ao gestor do contrato:

- 6.10.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

- 6.10.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

- 6.10.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.

- 6.10.4. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

- 6.10.5. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

RECEBIMENTO

- 7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

  - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

    - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

LIQUIDAÇÃO

- 7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, § 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

- 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.10.1. O prazo de validade;

- 7.10.2. A data da emissão;

- 7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

- 7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;

- 7.10.5. O valor a pagar; e

- 7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

- 7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

- 7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

- 7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

- 7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

- 7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

- 7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

FORMA DE PAGAMENTO

- 7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

- 7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

- 7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSÃO DE CRÉDITO

- 7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.24.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do contratante.

- 7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

- 7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

- 7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

- 7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO:

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

REGIME DE EXECUÇÃO

- 8.2. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

- 8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- 8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

- 8.11. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DE TODAS AS ALTERAÇÕES OU DA CONSOLIDAÇÃO RESPECTIVA.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- 8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

- 8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- 8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

- 8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- 8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

- 8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

- 8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 8.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

8.22. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação.

8.23. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.24. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.26. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.27. Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do respectivo Estado ou Região de sua sede, em nome da licitante, em sua plena validade, devidamente atualizada em todos os dados contratuais;

8.28. Comprovação Técnico-Operacional, através de atestado(s) passado(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que conste como contratada o nome da licitante, comprovando que a mesma executou serviços com características semelhantes ao objeto da presente licitação, devidamente registrados na entidade profissional competente, com quantitativo mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas para esta licitação, nos serviços considerados de maior relevância (conforme prevê a Súmula nº 24 do TCESP), ficando a cargo da empresa a comprovação do registro do atestado na entidade profissional competente:

| CONSIDERAM-SE ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA/ MATERIALIDADE: | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADES MÍNIMAS (50%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Implantação do sistema de imagem CFTV | Número de pontos | 16 |
| 02 | Central de Videomonitoramento | Unidade | 01 |
| 03 | Prestação de Serviços de videomonitoramento (Imagens) | Número de pontos | 16 |
| 04 | Sistema de câmeras LPR (leitura de placas veiculares) com integração ao sistema “Detecta” da SSP/SPsim, | Unidades | 02 |

8.29. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

8.30. Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para abertura do certame, profissional(is) de nível superior devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), detentor(es) de CAT’s - Certidões de Acervo Técnico –, devidamente registradas na entidade profissional competente, sendo que deverá(ão) demonstrar a execução pretérita satisfatória, conforme Súmula nº 23 do TCE/SP, os seguintes requisitos:

8.30.1. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

I - Implantação do Sistema de Imagem CFTV.

8.30.2. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da qualificação técnica de que trata o subitem anterior, deverá atuar como responsável técnico do serviço objeto da presente licitação, admitindo-se a substituição dele somente por outro que detenha a mesma qualificação aqui exigida e por motivos relevantes justificáveis pela licitante, sob avaliação da Administração;

8.30.3. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços que porventura vierem a ser solicitados;

8.30.4. Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pela Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, da jurisdição do domicílio do profissional técnico indicado pela licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta.

8.30.5. Os profissionais registrados no Sistema Confea/Crea que estão habilitados para elaborar projetos de instalações de circuitos fechados de TV (CFTV) e instalações de sistemas de vigilância, bem como fiscalizar a execução dos referidos projetos e certificar a aderência normativa das referidas instalações são os seguintes:

1.1) Engenheiro de Comunicações, Engenheiro de Telecomunicações, Engenheiro em Eletrônica, Engenheiro Eletricista – modalidade Eletrônica, Engenheiro Industrial – Eletrônica, Engenheiro Industrial – Telecomunicações Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Produção – Eletricista e Engenheiro Industrial – Elétrica, todos devendo possuir as atribuições do art. 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea;

1.2) Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrônica – Telecomunicações, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Eletroeletrônica e Técnico em Redes de Comunicação, com atribuições do Art. 4º do Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985.

2) Os profissionais que podem fiscalizar a execução das instalações do CFTV dos sistemas de vigilância eletrônica, bem como certificar a aderência normativa dessas instalações, mas não podem responsabilizar-se pelos projetos das referidas instalações são os seguintes:

2.1) Engenheiro de Operação – Eletrônica e o Engenheiro de Operação – Telecomunicações (com atribuições do art. 22 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea);

2.2) Os profissionais Tecnólogo em Eletrônica, Tecnólogo em Eletrônica Industrial, Tecnólogo em Telecomunicações e Tecnólogo em Telecomunicações - Telefonia e Redes Externas (todos com as atribuições da Resolução nº 313, de 1986), sob supervisão e direção de Engenheiros.

3) Outros profissionais, em casos concretos, com títulos diversos dos acima citados poderão se responsabilizar por tais atividades desde que apresentem certidão do Crea indicando especificamente a atribuição respectiva, em função do que dispõe a Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, em relação à extensão de atribuições.

8.30.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

- 8.30.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, § 6º, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

- 8.31. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

- 8.32. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

8.33. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

8.34. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

9.1. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.2. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

- 10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.010.592,00 (um milhão e dez mil e quinhentos e noventa e dois reais), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

- 11.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

- FICHA 029;

FICHA 064;

FICHA 071;

FICHA 078;

FICHA 085;

FICHA 094;

FICHA 101;

FICHA 106;

FICHA 142;

FICHA 154;

FICHA 175;

FICHA 185;

FICHA 190;

FICHA 200;

FICHA 204;

FICHA 208;

FICHA 214;

FICHA 222;

FICHA 241;

FICHA 257;

FICHA 265;

FICHA 273;

FICHA 282;

FICHA 290;

FICHA 298;

FICHA 306;

FICHA 336.

- 11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

ANEXO I.A – PROVA CONCEITO

O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá realizar Prova de Conceito, que consiste em apresentar uma amostra do Sistema de Monitoramento Eletrônico ofertado para a realização de testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas definidas no Termo de Referência, e será realizada com base nas seguintes premissas:

1. Participará apenas o licitante detentor da melhor proposta (menor preço), sendo que os demais licitantes poderão acompanhar a execução da Prova de Conceito.

2. Deverá ser iniciada em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação formal emitida pela Pregoeira.

3.  Deverá ocorrer por até 05 (cinco) dias úteis.

4.  Deverá ser realizada nas dependências do Município de Iaras, com sede administrativa na Praça Monção nº 683 – Bairro Centro – CEP 18.775-021 – Iaras – SP.

5. O licitante é responsável por disponibilizar todos os recursos tecnológicos necessários à apresentação da amostra do Sistema de Monitoramento Eletrônico ofertado aos integrantes da Comissão de Avaliação.

6. O representante da empresa deverá estar apto a apresentar e explicar as funcionalidades bem como a auxiliar os representantes do Município de Iaras na navegação do software do Sistema de Monitoramento Eletrônico.

7.  Os requisitos e funcionalidades mínimas do Sistema de Monitoramento Eletrônico utilizados para realização da Prova de Conceito devem contemplar os itens indicados na Tabela de Requisitos Funcionais Obrigatórios, abaixo:

| TABELA DE REQUISITOS FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS |  | APROVADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O aplicativo atende ao solicitado no Termo de Referência? | Sim |  | Não |  |
| 2 | Software Compatível com sistema CFTV? | Sim |  | Não |  |
| 3 | O aplicativo está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD? | Sim |  | Não |  |
| 4 | A solução possui aplicativo móvel disponível para os sistemas operacionais iOS e Android, publicado nas lojas oficiais App Store e Google Play, sem necessidade de instalação via arquivos externos (como APK). | Sim |  | Não |  |
| 5 | Foi demonstrado satisfatoriamente em ambiente simulado ou em plataforma em funcionamento, Sistema Videomonitoramento semelhante ao que deverá ser implementado no município? | Sim |  | Não |  |
| 6 | O aplicativo é de titularidade ou propriedade intelectual do fornecedor, ou está sob sua autorização formal de uso, garantindo capacidade de manutenção, atualização e suporte contínuo? | Sim |  | Não |  |
| 7 | A solução proposta permite armazenamento híbrido, em servidor local ou em nuvem, garantindo a integridade e migração sem interrupção dos serviços? | Sim |  | Não |  |
| 8 | A solução proposta é compatível com compressões H264, H264+ e H265? | Sim |  | Não |  |
| 9 | Foi apresentado software com rotação automática de mosaicos com tempo pré-definido? | Sim |  | Não |  |
| 10 | Software é compatível com protocolo RTSP/RTMP/P2P? | Sim |  | Não |  |
| 11 | A latência do vídeo visto em mobile não ultrapassa 300 ms em condição de rede especificada. | Sim |  | Não |  |

8. Considera-se não aprovado na Prova de Conceito o licitante que deixar de satisfazer, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos itens indicados na Tabela de Requisitos Funcionais Obrigatórios.

9. O Município de Iaras designará uma Comissão de Avaliação para acompanhamento da execução, verificação do atendimento e elaboração de parecer técnico, descrevendo os eventos realizados e contendo a aprovação ou não da Prova de Conceito.

10. Em caso de não aprovação do licitante será desclassificado.

10.1. O licitante classificado em segundo lugar será chamado para realização da Prova de Conceito e este processo ocorrerá até que haja um licitante aprovado na Prova de Conceito.

10.2. O licitante desclassificado não terá direito a qualquer indenização.

10.3. O licitante estará automaticamente desclassificado caso não esteja apto para apresentar, ou não apresente o Sistema de Monitoramento Eletrônico durante o prazo estabelecido neste edital para a realização da Prova de Conceito.

10.4. Fica reconhecido o direito dos demais licitantes acompanharem os procedimentos relativos à Prova de Conceito.

10.5. Os licitantes que forem assistir a Prova de Conceito não poderão interrompê-la de nenhum modo, sendo-lhes permitido fazer constar pronunciamento em ata, oportunamente, na retomada da sessão.

10.6. A aprovação na Prova de Conceito não significa aceite definitivo dos serviços ofertados, devendo eles atenderem integralmente às especificações deste edital.

10.7. Caso o licitante for aprovado na Prova de Conceito e sua proposta estiver em conformidade com este edital, a proposta será considerada válida; caso seja reprovado na prova de conceito, a proposta será́ desclassificada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

ANEXO II – TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ..../2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE IARAS E A XXX (NOME DO CONTRATADO).

O MUNICÍPIO DE IARAS, CNPJ nº 57.263.949/0001-00, com sede administrativa na Praça Monção nº 683 – Bairro Centro – CEP 18.775-021 – Iaras – SP, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, SENHOR PATRICK HERNANDES MORALES, portador da cédula de identidade RG nº 33.56.391-7, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº  214.263.838-43, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 096/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 066/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II):

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sistema de Monitoramento Eletrônico, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

- 1.2. Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;

- 1.3.2. O Edital da Licitação;

- 1.3.3. A Proposta do contratado; e

- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

  - Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

  - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

  - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

  - Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

  - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação; e

f) Não haja registro Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).

- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

- 2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

- 2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII):

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO:

- 4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V):

- 5.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....).

- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI):

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V):

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV):

- 8.1. São obrigações do Contratante:

- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

- 8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

- 8.9. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

- 8.9.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

- 8.9.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

- 8.9.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

- 8.9.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

- 8.9.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

- 8.9.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

- 8.10. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Iaras para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

- 8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

- 8.12. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

- 8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

- 8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

- 8.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII):

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato.

  - Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

  - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

  - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

  - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

  - Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

  - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

  - Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

  - Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

  - Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

  - Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

  - Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;

    - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

  - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

  - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

  - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

  - Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

  - Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

  - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII):

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV):

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

IV. Multa:

  - Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

  - Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

  - Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

  - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

  - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

  - Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

  - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

- 11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

- 11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

- 11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

- 11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

- 11.3.4. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

- 11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

- 11.4.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

- 11.4.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

- 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

- 11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

- 11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

- 11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

- 11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX):

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

  - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

  - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

      - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

      - Do Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

      - Da Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

      - Das Indenizações e multas.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

- 12.8. O CONTRATANTE poderá ainda:

- 12.8.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

- 12.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

- 12.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII):

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

- FICHA 029;

FICHA 064;

FICHA 071;

FICHA 078;

FICHA 085;

FICHA 094;

FICHA 101;

FICHA 106;

FICHA 142;

FICHA 154;

FICHA 175;

FICHA 185;

FICHA 190;

FICHA 200;

FICHA 204;

FICHA 208;

FICHA 214;

FICHA 222;

FICHA 241;

FICHA 257;

FICHA 265;

FICHA 273;

FICHA 282;

FICHA 290;

FICHA 298;

FICHA 306;

FICHA 336.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III):

- 14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES:

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- 15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

- 15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

- 16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º):

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cerqueira César, Estado de São Paulo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Iaras, XX (dia), de XXX (mês) de 2025.

_______________________________________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_______________________________________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

ANEXO III – MODELO ARQUIVO DECLARAÇÃO

(FASE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Eletrônico nº 066/2025, realizado pelo Município de Iaras, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

e) O licitante organizado em cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

f) O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Iaras, XX (dia), de XXX (mês) de 2025.

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...........................

CPF nº ..........................

E-mail: .........................